ФИЗИОТЕРАПИЯ ИСХОДОВ ВОСПАЛЕНИЯ

1.Гальванизация

Показания:  Рубцы в период формирования,инфильтраты,лимфостаз,контрактура

Цель назначения:  Подсушивание раневой поверхности,для привлечения жидкости к ране,

рассасывание воспалительного инфильтрата,снятие спазма с мышцы,нормализация кровообращения и лимфообращения,улучшение трофики.

Аппаратура:  АГН-32,ГР-1,ГР-2,Поток-1,ГЭ-5-03

Методика:Поперечная,электрод на рану накладывают через стерильную салфетку

Дозирование: 15-20 минут, 5-10 процедур,назначаемых ежедневно.

Сочетание с другими методами:Парафинолечение,УЗ-терапия.

2.Инфракрасное облучение

Показания и цели назначения: Те же что и при гальванизации.

Аппаратура: Лампы :"Соллюкс",ЛСН-1,ЛСП-4,ОСН-70

Методика:  Расстояние от источника 40-70 см.

Дозирование: 20-30мин(ощущение приятного тепла), 1-2 раза в день,до 10 процедур.

Сочетание с другими методами:Гальванизация,электрофорез,флюктуоризация.

3.Диадинамотерапия

Показания:  Инфильтрат,лимфостаз,контрактура.

Цель назначения:Предупреждение чрезмерного развития коллагеновых волокон.

Аппаратура:"СНИМ-1","Модель-717","Тонус-1","Тонус-2","Диадинамик"(ПНР)

Методика:Поперечная или сегментарная.

Дозирование:  КП-по 10 мин со сменой полярности(5+5),ощущение выраженной вибрации, 10 процедур.

Сочетание с другими методами: Парафинотерапия,ИК-облучение

4.Электрофорез(лидазы.йода,ронидазы)

Показания:Наличие плотного рубца,инфильтрата,контрактуры,лимфостаза

Цели назначения: Рассасывание избытка фиброзной ткани,нормализация крово- и лимфообращения.

Аппаратура: Та же,что и при гальванизации.

Методика: Поперечная или сегментарная.

Дозирование: 20 мин, 15-20 процедур.

Сочетание с другими методами: Парафинотерапия,ИК-облучение, дарсонвализация.

5.УЗ-терапия(или фонофорезгидрокортизона,лидазы,трилона-Б)

Показания:Наличие плотного рубца,контрактуры,лимфостаза.

Цели назначения:Рассасывание избытка фиброзной ткани,нормализация крово- и лимфообращения.

Аппаратура: УТП-1,УЗМ-3М,УЗТ-5,УЗТ-102,УЗТ-3.04.С

Методика:Лабильная,интенсивность 0,2-0,4 Вт/см 2 ,режим-непрерывный,контактная среда-вазелин,вазелиновое масло,глицерин,лидаза или гидрокортизон.

Дозирование:  3-6 мин , 10-15 процедур,назначаемых ежедневно или через день.Повторный курс-через 2-3 месяца.

Сочетание с другими методами:Парафинотерапия,ИК-облучение,электрофорез.

6.Парафинотерапия

Показания: Те же что и при УЗ-терапии

Цели назначения:Стимуляция эпителизации раны,рассасывание                инфильтрата,предотвращение развития грубой ткани.

Аппаратура: Парафинонагреватель.

Методика:  Наслаивания и салфетно-аппликационная.

Дозирование:  50-60 градусов по Цельсию, 20-40 мин, 5-10 процедур.

Сочетание с другими методами:Гальванизация,электрофорез,УЗ-терапия,флюктуоризация,диадинамотерапия,ДД-форез.

7.УФ-облучение

Показания:В период эпителизации раны(местное УФ-облучение)

Цели назначения: Ускорение регенерации и активация иммунобиологических свойств ткани(местное действие).Повышение резистентности(общее действие).

Аппаратура: ОКН-11,ОН-7,УГН-1(для местного облучения)

ОГН-11(для общего облучения)

Дозирование:Начинают с 1/2 биодозы и,увеличивая её в каждое последующее облучение на 50%,доводят до 2-х биодоз;расширяют поле облучения(при местном облучении).

При общем облучении-ускоренная схема; 3 поля,начиная с 1 биодозы+ 50%, 3-4 раза каждое поле.

Сочетание с другими методами: ЭП УВЧ,дарсонвализация,ультратонтерапия.

8.Лазеротерапия

Показания:Раны в период гранулирования,лимфостаз.

Цели назначения:Подсушивание раневой поверхности,быстрейшая эпителизация,ускорение лимфообращения.

Аппаратура:  УЛФ-01,"Ягода",ЛГ-75.

Методика:Сканирование с захватом здоровой ткани.

Дозирование:ППМ-  80-100мВт/см2, 2-4 мин, 2-5 процедур.

9.Гидромассаж

Показания:То же

Цели назначения:Профилактика развития фиброзной ткани.

Аппаратура:АГСМ-1

Методика:Применение специального электрода

Дозирование: 10-15 мин,давление 2 атм; 10-15 процедур,назначаемых ежедневно.

Сочетание с другими методами: дарсонвализация,гальванизация,электрофорез,ультратон-

терапия.

10.Ультратонтерапия

Показания:Раны в период гранулирования,лимфостаз.

Цели назначения:Профилактика развития фиброзной ткани

Аппаратура: Ультратон       ТНЧ-10-1

Методика:Лабильная или стабильная,грибовидным или десневым электродом.

Дозирование: 2Вт(ощущение слабого тепла), 5-10 мин, 3-10  процедур,ежедневно или через день.

Сочетание с другими методами:Ультрафиолетовое облучение.