Физиотерапия некариозных поражений (местное лечение)

Электрофорез области десен и шеек зубов с использованием:

10%-ного раствора хлорида или глюконата кальция с последующей аппликацией (на 3-4 мин.) 2%-ного раствора фторида натрия с целью улучшения процессов минерального обмена и стимуляции реминерализации эмали. Апп.: "Поток-1", ГЭ-5-03, ГР-2, "Эндометр 982". Используют два сдвоенных десневых электрода с лекарством: один-на деснах и зубах, другой-на шейном отделе позвоночника. Сила тока-до 3 мА. Продолжительность процедуры - 20 мин. Курс лечения - 10-15 процедур.

6%-ного раствора витамина В1 с 2%-ным раствором новокаина или 1%-ным раствором тримекаина с целью улучшения нервно-трофических процессов, подавления гиперестезии.

Ультрафиолетовое облучение десен и зубов с целью витаминообразующего действия (витамин Д3). Апп.: ОН-7, ОН-82, УГН-1. Облучение области десен и обнаженных зубов проводят с помощью специального тубуса. Начинают с 2 биодоз и, прибавляя по 1 биодозе, доводят до 6.

Дарсонвализация десен с целью понижения возбудимости чувствительных нервных элементов. Апп.: "Искра-1", "Искра-2". Воздействуют десневым электродом на переходную складку верхней и нижней челюстей по искровой методике.

Кальций-электрофорез пораженных участков эмали зубов с последующей аппликацией (на 3-4 мин) 2%-ного раствора фтористого натрия с целью стимуляции процессов реминерализации  эмали. Апп.: ЭЛОЗ-, "Электроника-ИНААН". Активный электрод, смоченный 10%-ным раствором глюконата кальция, накладывают на эрозированную поверхность эмали, пассивный - пациент держит в руке. По окончании электрофорез проводят аппликацию пораженного участка зуба.

Ультрафонофорез эмали зубов с использованием 1%-ного раствора фторида натрия с целью стимуляции процессов реминерализации эмали. Апп. : УЗТ-102С,    УЗТ 3-04С. Применяют излучатель площадью 1 см2 (или устройство в виде браслета, состоящего из отдельных звеньев - излучателей площадью 1 см2), который закрепляют на зубном ряду в стабильном положении. Между излучателем и зубным рядом помещают салфетку, смоченную 1%-ным раствором фторида натрия. Интенсивность первых двух воздействий - 0,2 Вт/см2, последующих - 0,4 Вт/см2. Продолжительность процедуры - 5 мин. Курс лечения - 5-8 процедур, проводимых через день.

Электрофорез десен и шейки зубов с 5%-ным раствором аскорбиновой кислоты с целью подавления гиперестезии и стимуляции витаминообразования и обменных процессов. Апп.: "Поток-1", ГЭ-5-03, ГР-2. Сдвоенные десневые электроды помещают на слизистую оболочку десен и шейки зубов, инферентный - на шейный отдел позвоночника. Возможно рефлекторное воздействие, при котором второй электрод располагают в одном или обоих носовых ходах. Продолжительность процедуры - 20 мин. Курс лечения - 10-15 процедур.

Электрофорез десен и шейки зубов с использованием анестетиков (2%-ный раствор новокаина, 1%-ный раствор тримекаина, можно в сочетании с 6%-ным раствором витамина В) с целью подавления гиперестезии. Апп.: "Поток-1", ГЭ-5-03, ГР-2. Сдвоенные десневые электроды помещают на слизистую оболочку десен и шейки зубов, инферентный - на шейный отдел позвоночника. Возможно рефлекторное воздействие, при котором второй электрод располагают в одном или обоих носовых ходах. Продолжительность процедуры - 20 мин. Курс лечения - 10-15 процедур.

Флюктуоризация с целью подавления гиперестезии. Апп.: АСБ-2-1, ФС-100-4. Электроды накладывают на вестибулярную и язычную поверхность десны в области пораженного зуба или один электрод на вестибулярную поверхность десны, а другой - на проекцию ментального или подглазничного отверстия. Форма импульса тока I, доза малая, продолжительность процедуры - 10 мин. Для усиления обезболивающего действия можно проводить флюктуофорез анестетиков, используя Ш форму импульса тока при малой дозе.

Диадинамотерапия проводится с целью подавления гиперестезии и улучшения кровообращения и трофики околозубных тканей. Апп.: СНИМ-1, "Модель 717", "Тонус-1", "Тонус-2", "Сонотур", "Эндомед-982", "Диадинамик". Используют два десневых электрода, один из которых накладывают на десну в области пораженного зуба, другой помещают на проекцию ментального отверстия (если зуб нижней челюсти) или подглазничного отверстия (если зуб верхней челюсти). Воздействуют двухтактным непрерывным током в течение 20 с, затем током "короткий период" а течение 2 мин. При сильных болях добавляют ток, модулированный длинным периодом, и воздействуют в течение 2 мин. Сила тока определяется ощущением выраженной вибрации. Для усиления обезболивающего действия можно проводить электрофорез анестетиков. Курс лечения - 10-12 процедур.

СМТ-терапия проводится также с целью подавления гиперестезии и улучшения кровообращения и трофики околозубных тканей. Апп.: "Амплипульс-3", "Амплипульс -3Т", "Амплипульс -4", "Форте SPS". Методику см. выше, либо 2 ротовых электрода накладывают поперечно на слизистую оболочку десны в области пораженного зуба. Режим работы попеременный, Частота 100 Гц. Род работы Ш и IV, глубины модуляции - 75%. Длительность посылок по 2-3 мин. Продолжительность процедуры - 6-8 мин, сила тока - 3-5 мА. Курс лечения - 10-12 процедур, назначаемых ежедневно.

Методы общего воздействия.

Общее ультрафиолетовое облучение (или облучение воротниковой зоны) с целью общеукрепляющего действия, стимуляции иммунобиологических реакций и повышения резистентности организма. Апп.: источники интегральные (ОРК-21), маячные (ОКБ-30, ОКМ-9) и длинноволновые (ОЭП, ЭОД-10). Проводят по следующим схемам: основная (начинают с 1/4 биодозы и прибавляя в каждое посещение по 1/4, доводят до 3 биодоз), замедленная (начинают с 1/8 биодозы и, прибавляя каждое посещение по 1/8, доводят до 2 биодоз), ускоренная (начинают с 1/2 биодозы и, прибавляя каждое посещение по 1/2, доводят до 1 биодозы. Облучают поочередно (в один день) переднюю и заднюю поверхности тела, ежедневно или через день. Повторный курс лечения назначается через 2-3 месяца.

Гальванический воротник по Щербаку с целью стимуляции трофических процессов и нормализации функционального состояния ЦНС. Апп.: АГН-32, АГП-33, "Поток-1". Один электрод (площадью от 400-600 до 800-1200 см2) располагают в области плечевого пояса (+),  второй ( 400-600 см2 ) - на пояснично-крестцовую область (-). Сила тока - 6-16 мА. Продолжительность процедуры - 6-16 мин. Через процедуру силу тока увеличивают на 2 мА, а время - на 2 мин. Курс лечения - 15-20 процедур.

Электросон с целью нормализации функционального состояния ЦНС и трофической функции нервной системы. Апп.: ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3, ЭС-4Т. Воздействуют по глазнично-заушной методике. В течение первых двух-трех процедур определяют частоту. Сила тока дозируется индивидуально (от 3-5 до 10-15 мА). Первые две-три процедуры - по 15-30 мин., последующие - до часа, назначаются ежедневно или через день. Курс лечения - до 10-15 процедур.

Франклинизация общая или воздействие на воротниковую зону с целью активизации вегетативной нервной системы, улучшение трофики тканей и процессов репаративной регенерации. Апп.: АФ-3-1. Больного помещают на деревянный стул. Под подошвы ног на изолированной подножке подкладывают электрод-анод. Сферический головной электрод - катод устанавливают на расстоянии 15 см от головы. Напряжение поля - 10 кВ. Время воздействия - 15 мин. Курс лечения - до 20 процедур.