Изготовление вкладок и виниров методом прессования

В настоящее время существует пять основных способов улучшения эстетики зубов:

• прямые композитные реставрации (пломбы, виниры);

• прямые + непрямые композитные реставрации;

• непрямые композитные реставрации (вкладки, накладки, виниры);

• керамические конструкции (вкладки, накладки, виниры);

•коронки (композитные, цельнокерамические и металлокерамические).

Благодаря прямым композитным реставрациям можно достичь высокоэстетичных результатов. Однако работа с композитом требует от врача определенных навыков и художественных способностей. Изготовление непрямых композитных реставраций в какой-то степени разделяет степень ответственности врача с зубным техником, но не оказывает влияние на степень изнашиваемости . Это означает, что композитные реставрации имеют тенденцию со временем терять свою поверхностную анатомию и текстуру.

Керамические реставрации представляют собой отличную эстетическую альтернативу и композитным реставрациям, и металлокерамическим конструкциям. Преимущества цельнокерамических реставраций состоят в том, что они обладают устойчивостью к абразии, бесконечно долго сохраняют цвет, блеск и текстуру, выглядят наиболее естественно, являются износостойкими, менее подвержены переломам (в отличие от композитных реставраций), а также обладают хорошей биосовместимостью. В отличие от металлокерамических реставраций, цельнокерамические позволяют уменьшить потерю зубных тканей и снижают риск возникновения потенциальной аллергии к металлам.

В настоящее время наиболее известны и получили распространение следующие способы изготовления цельнокерамических реставраций (в т. ч. вкладки, накладки, виниры и разные комбинации вкладок и виниров типа винирлеев):

• литье каркасов с последующей облицовкой;

• фрезерование керамического блока по компьютерной программе;

• обжиг на огнеупорной модели или на платиновой фольге;

• пропитка порошка корунда с последующей облицовкой;

• прессование.

Метод горячего прессования по выплавляемым моделям, на основе литьевого способа обработки, позволяет детально восстановить индивидуальные цветовые структуры зуба и обеспечивает превосходную точность прилегания к твердым тканям естественных зубов.

К методу горячего прессования относятся системы IPS EMPRESS 1 и EMPRESS 2. Именно эти системы, включающие в себя комплексы материалов и оборудования, применяются при изготовлении керамических вкладок и виниров, а также цельнокерамических коронок и мостовидных протезов небольшой протяженности.

В чем преимущество данных керамических систем? Главное, их достоинство заключается в том, что они по твердости, модулю эластичности и коэффициенту термического расширения более совместимы с зубными тканями, чем композитные материалы. Эти системы представляют собой новое поколение стеклокерамики, упроченной лейцитом, стимулирующей рост кристаллов. В ходе прессования горячего керамического материала в стеклянной матрице образуются кристаллы лейцита, которые затем соединяются в подобие единого монокристалла.

Технология EMPRESS 2 представляет собой наиболее усовершенствованную систему по сравнению с IPS EMPRESS 1. Повышенная кристалличность ее микроструктуры улучшает внутреннее сопротивление материала и позволяет в три раза увеличить прочность к перелому. Особым свойством прессованной стеклокерамики на основе дисиликата лития является также то, что при использовании этого материала можно воспроизводить любые дополнительные элементы ретенции желаемой формы (в виде ящика, бороздки и др.). Это является еще одним ее преимуществом по сравнению с другими системами, в т. ч. IPS EMPRESS, при работе с которой стараются избегать создания ретенционных пунктов, а при подготовке полости даже увеличивают углы наклона стенок полости и закругляют все внутренние углы.

Применение адгезивной техники фиксации и повышенная прочность данного вида керамики позволяют существенно уменьшить потерю зубных тканей при подготовке к наложению реставрации. Так, применение системы IPS EMPRESS позволяет уменьшить толщину снятия зубных тканей до 1,3 мм (для сравнения: при обработке зуба под металлокерамику это значение варьирует от 1,4 до 1,7 мм), а при работе с системой EMPRESS 2 редукция ткани составляет всего 1 мм.

Проведенные специалистами исследования показывают, что зубы с керамическими реставрациями, установленными с помощью адгезивной фиксации, имеют силу и прочность, аналогичные состоянию интактного зуба, в котором сила давления жесткой, но хрупкой эмали передается через дентинно-эмалевое соединение и распределяется более мягким и податливым дентином.

Безусловно, технические возможности используемых материалов существенно расширяют границы их клинического применения.

По методу IPS EMPRESS с использованием адгезивной техники могут быть восстановлены дефекты коронковых частей всех групп зубов с учетом индивидуального подбора цвета. В клинике «Витал EBB» мы изготавливаем из этого материала вкладки. Различают вкладки типов inlay, onlay и overlay.

Вкладку типа inlay располагают внутри коронки зуба. При этом она не покрывает жевательную поверхность зуба. Ее ретенцию обеспечивают препарированные стенки полости.

Вкладка типа onlay покрывает всю жевательную поверхность зуба. Ретенция обеспечивается за счет окклюзионной и апроксимальной фиксации в полости.

Вкладка типа overlay покрывает не менее одного бугорка, чаще — все бугорки, достигая обеих апроксимальных поверхностей. Окклюзионный бугорок укрепляется уступом и срезом. Бугорок, не соприкасающийся при окклюзии с зубом-антагонистом, имеет дополнительную околокоронковую фиксацию.

Вкладки более долговечны, чем пломбы из композитных материалов. Но показания к применению вкладок очень ограничены. В медицинской фирме «Витал EBB» изготовление вкладок проводится в следующих случаях:

• для замещения дефектов при пломбировании полостей 1 и 2 классов средней и большой величины. При этом глубина полости должна быть не менее 1,5 мм (если меньше, то лучше применять композитный материал, иначе приходится удалять слишком большое количество твердых тканей, т. к. необходимо более обширное инвазивное вмешательство);

• при лечении эндодонтически ослабленных зубов;

• при наличии аллергической реакции на металл;

• в случаях, когда зубы-антагонисты уже имеют керамические реставрации (для снижения степени агрессивности);

• на зубах, где трудно создать необходимую ретенцию.

По методу EMPRESS 2 с использованием адгезивной техники в нашей клинике изготавливаются виниры для центральной группы зубов, а также мостовидные зубные протезы небольшой протяженности (на 3 единицы).

Применение керамических систем IPS EMPRESS и EMPRESS 2 ограниченно:

1) при заболеваниях пародонта, особенно при выраженном гингивите и пародонтите, а также при подвижности зубов;

2) при нарушениях окклюзии;

3) при повышенной чувствительности твердых тканей зубов.

Применение керамических систем противопоказано:

1) при наличии парафункций (например, бруксизм);

2) при наличии вредных привычек и при несоблюдении гигиены полости рта;

3) при геперализованной форме флюороза:

4) при наличии обширных реставраций, затрудняющих фиксацию;

5) при стойких нарушениях окклюзии. При изготовлении керамических виниров необходимо учесть, что нет пробной цементации виниров. Здесь либо все, либо ничего. В отличие от работы по изготовлению мостовидного протеза, у пациента нет возможности оценить свой «новый вид», прежде чем будет выполнена окончательная цементация. Нет времени для примерок, все должно быть сделано сразу. Кроме этого, возникают определенные сложности при изготовлении временных виниров, и особенно при их удалении. Все эти проблемы вызывают дискомфорт у пациентов, поэтому они должны быть предварительно согласованы.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЭТАПОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК И ВИНИРОВ

Первое посещение

1. Подготовка

Проводится очистка зубов профессиональной пастой, или пемзой, смоченной в дезрастворе, удаляются все внешние пятна. После инфильтрационной или проводниковой анестезии прокладывается ретракционная нить, необходимая для определения будущей границы реставрации. При изготовлении винирных реставраций наложение нити выполняется после проведения основной препаровки.

2. Препарирование

Вкладки

Препарирование проводится аналогично, как и под вкладки из композитных материалов. Возможно применение специальной методики подготовки, когда после первичного препарирования и удаления пораженных тканей зуба рекомендуется полностью заполнить полость цинк-фосфатным или стеклоиономерным цементом, а после затвердения выполнить собственно препарирование с помощью конических алмазных боров (угол конуса 6 градусов) или цилиндрических алмазных боров с закругленными торцевыми поверхностями. Оптимальная толщина для фарфоровых реставраций — 2,5 мм (не менее 1,5 мм). Нет необходимости создавать параллельные стенки и глубокую ящикообразную полость (как для золотых вкладок), посадку с трением (как для металлических вкладок). Не требуется и даже противопоказан классический скос эмали, не создаются ретенционные пункты и «расширения для профилактики». Все углы и точки углов должны быть обязательно закруглены, в т. ч. внутренние углы и линии. Боковые стенки полости формируют расходящимися в направлении от дна к поверхности эмали на 6-10-15 градусов. Увеличение угла наклона стенок способствует более легкому введению и выведению реставрации во время примерки. Однако скос не должен быть чрезмерным, чтобы не снимать дополнительно ткани зуба.

Конфигурация надпульпарной части полости может варьировать в соответствии с глубиной препаровки. Нет необходимости в формировании классического плоского дна, перпендикулярного оси зуба. В случае когда полость небольшая и поверхностная, необходимо ее углубление в области центральной ямки, параллельно скатам бугров, — это обеспечивает увеличение толщины центральной части вкладки до размеров боковых участков.

В многоповерхностных вкладках (накладках) необходимо удалять апроксимальный контакт со смежным зубом в области расширяющихся поверхностей и на апроксимально-пришеечном уступе. В области апроксимальной полости толщина уступа должна быть не менее 1,5 мм. При замене бугорка необходимо выполнить уступ без скоса. Полость должна быть сформирована таким образом, чтобы во время боковых движений нижней челюсти контакт с антагонистами отсутствовал или был минимальным.

Высоту бугра и толщину всех поверхностей, находящихся в окклюзии, необходимо редуцировать на 1,5-2 мм. Углы бугра должны быть закруглены, чтобы предотвратить перелом керамики в этих участках.

Во время препарирования желательно провести наложение коффердама.

В случае изготовления вкладки обычным способом (а не специальным, как указано выше), препарирование заканчивается изготовлением подкладки на дне сформированной полости, для чего, как правило, используется стеклоиономерный цемент.

Виниры

а) Если зубы прямые и ровные, то редуцируется примерно 0,5 мм эмали. Редукция выполняется алмазным бором конусообразной формы с закругленным концом. В начале специальным калибровочным шаровидным бором проводится маркирование глубины препарирования. При необходимости по центру вестибулярной поверхности коронки можно снять более толстый слой зубных тканей. Но по режущему краю и проксимальным поверхностям препарирование должно проводиться в пределах эмали. Большинство неудач в реставрации керамическими винирами связано с краевыми расслоениями. Расслоения особенно часто сопровождают реставрацию в том случае, когда по краям зоны подготовки в процессе препарирования обнажается дентин.

Известны четыре типа подготовки коронок под керамические виниры:

1) препарирование только вестибулярной поверхности зуба;

2) препарирование вестибулярной поверхности и режущего края с сохранением последнего;

3) то же + более глубокое снятие зубных тканей;

4) препарирование вестибулярной поверхности и режущего края с его сошлифовыванием.

б) Если у пациента неровные зубы, их контуры выправляются, они выравниваются и после этого препарируются в соответствии с пунктом А.

в) Препарируемая поверхность расширяется до десневого гребешка и на проксимальные поверхности без нарушения контакта. В некоторых случаях полезно слегка подработать контакты абразивной полоской с алмазным напылением, чтобы обеспечить подготовку индивидуального штампа. Можно вывести препарируемую поверхность за угол лингвально-проксимальной линии, чтобы полностью закрыть и изолировать любые реставрации.

При наличии открытых межзубных промежутков возле десны проксимальная линия винира должна быть расположена как можно дальше лингвально, чтобы края были невидимы.

г) Закрытие диастем винирами требует, чтобы линия края располагалась как можно ближе к углу лингвопроксимальной линии. Это не только помогает скрыть края, но и обеспечит плавный переход винира к зубу. Необходимо убрать любые подрезы на проходе для введения. Это обычно требует открытия диастемы.

д) Если под винир препарируется зуб, стоящий рядом с препарируемым под коронку, очень важно отнести проксимальную линию к углу лингвопроксимальной линии.

е) При подготовке винирового моста необходима дополнительная подготовка проксимальных поверхностей.

ж) Наиболее оптимальным вариантом является размещение линии режущего края по линии угла лингвального и режущего края. Это значительно улучшает эстетику. Если не требуется удлинение зубов, просто редуцируется режущий край на 0,5 мм. Если необходимо удлинить зубы, то режущий край просто подравнивается. Не требуется какого-либо выхода на лингвальную поверхность

з) После завершения основной подготовки размещается нить, для того чтобы хорошо видеть края подготавливаемой полости (лучше из шовного шелкового материала, чтобы минимизировать усадку десневой ткани из-за нити).

и) При наличии на зубах окрашенных пятен (типа тетрациклиновых) успех лечения зависит от их локализации. Если пятна расположены в пришеечной части коронки, то невероятно трудно достичь удовлетворительного изменения цвета, не создав опакового винира. Другой подход к маскировке темных зубов заключается в более глубоком обтачивании темной области зуба, чем его остальных частей, и последующем заполнении этой области опаковым композитом. Глубина препарирования зависит от интенсивности пятен. Наносить опаковый композит лучше на этапе обработки.

к) Для нижних зубов окклюзия становится важным фактором. Обычно, чтобы оставить достаточно места для винира, необходимо редуцировать 1 мм по режущему краю. При этом пациент должен подвигать нижней челюстью в разные стороны, чтобы убедиться, что редукция адекватна. Иногда не обязательно расширять обтачиваемую поверхность до десневого края, если в десне существует карман и десневой гребешок лежит на дентине или цементе.

л) При обработке подготовленных поверхностей необходимо сгладить все острые края и углы. Полировка поверхностей не обязательна и проводится обычно только по требованию пациента.

м) Для размещения нити не обязательно ждать, пока будет закончена основная обработка до десневого гребешка. Можно использовать ускоренный метод препарирования с использованием кусочков простой плетеной нити № 1.

н) Несмотря на то что в подавляющем большинстве случаев для достижения наилучших результатов требуется препаровка зубов, в некоторых случаях можно выполнять виниры и без нее. Примером такого случая является более лингвальное, по сравнению с другими зубами, расположение. В этом случае изготавливается винир нужной толщины, чтобы выровнять сдвинутые лингвально зубы.

о) Не обязательно закрывать всю лицевую поверхность зуба фарфором. В некоторых случаях, когда существует определенная потребность, но не требуется полного покрытия лицевой поверхности, может быть уместным частичный винир, известный также под названием «фарфоровые кусочки». Этот тип реставрации может использоваться при изломах режущего края и для закрытия диастем.

В некоторых случаях при изготовлении вкладок, накладок и виниров подготовленная поверхность обрабатывается праймерами GLUMA и GLUMA-DESENSITIZER (для профилактики послеоперационных болей).

3. Выбор оттенка

Согласно пожеланиям пациента выбирается оттенок будущей реставрации. Для виниров определяется пробный оттенок, а его окончательный выбор осуществляется во время примерки виниров.

Изготовление керамических систем сегодня предусматривает применение специальных формул для определения цвета винира согласно оттенку препарированного зуба. При помощи шаблона оттенков или специального набора определяется оттенок подготовленной поверхности и проводятся расчеты.

4. Получение оттиска

Для получения оттиска в используются силиконовые материалы. Если предполагается поставить виниры на 6 и более зубов, то обычно делается полный оттиск свода с помощью шприца и метода «вдавливания». Перед снятием оттиска лучше смазать межзубные промежутки мягким воском для того, чтобы оттиск хорошо удалился и его не нужно было «отрывать» от поверхности зубов. Для того чтобы усадка слепочного материала происходила в направлении ложки, ее внутренние стенки покрываются адгезивом.

Для получения оттиска применяют корригирующую или дополняющую (двухэтапную) и смешанную или одноэтапную методику формирования. После снятия оттиска определяется окклюзионное соотношение и снимается оттиск противоположного ряда. После получения оттисков с учетом индивидуальных особенностей пациента регистрируют индивидуальные жевательные движения с последующим перенесением в полностью регулируемый артикулятор или накладывают лицевую дугу, с помощью которой размещают модель в частично регулируемом артикуляторе.

5. Изготовление временных реставраций

Первое посещение обычно завершается медикаментозной обработкой подготовленной полости и наложением временной реставрационной композиции. Она может быть изготовлена из материала, не содержащего эвгенол. Чаще всего для этой цели используется светоотверждаемый материал CLIP (VOCO) в шприцах и капсулах. Возможно изготовление временных вкладок из самотвердеющей акриловой смолы.

В некоторых случаях по желанию пациента могут быть изготовлены временные виниры. Возможны несколько вариантов их изготовления.

Первый вариант, наиболее распространенный, — изготовление прямых композитных временных виниров.

Второй вариант — несъемные временные виниры с разными видами крепления (чаще с помощью волокнистых нитей Ribbond и GlasSpan и т. д.).

Третий вариант: съемные с элементами механической фиксации в межзубных промежутках.

В предписании, направляемом в зуботехническую лабораторию, указываются следующие сведения:

• тип и длина (винира);

• выбранный цветовой оттенок и степень опаковости;

• толщина шаблона просвета;

• наличие плотных контактов на модели;

• текстура поверхности и т. д.;

Полезно направить вместе с предписанием учебную модель и цветные слайды.

Технику важно знать, пытаемся ли мы изменить цвет зуба с одного значения шкалы ВИТА на другое. Тогда он может сделать винир более опаковым, тем самым оставив больше места для композитного материала. В сложных случаях лаборатории может очень помочь модель-дубликат диагностической восковой модели.

Лабораторный этап

Зубной техник отливает рабочие и контрольные модели, используя вакуумный миксер и улучшенный гипс класса IV, обладающий повышенной прочностью на сжатие.

Реставрация дефектов коронковых частей зубов проводится по методу литья по выплавляемым моделям, поэтому будущий протез зубным техником моделируется из органического беззольного и безусадочного воска. Перед началом моделировки на рабочую часть разборной модели наносится сепарационный лак и отвердитель. Моделировка проводится электрошпаделем со сменными насадками. Процесс моделировки очень важный и сложный, восковая композиция будущей реставрации должна восстанавливать анатомическую форму зуба, включая мезио-дистальные взаимоотношения, жевательную и контактную поверхности или режущий край. После этого к готовой восковой модели подводят литники, и модели устанавливаются на цокольную форму, которая накрывается опочным кольцом и на вибростолике заливается формовочной массой. Форму помещают в муфельную печь вместе с плунжером Alox. Следует отметить, что керамические блоки-заготовки EMPRESS 2 предварительно не нагревают, a EMPRESS — нагревают.

Прессование проводится в керамической печи EMPRESS EP 500, оборудованной совершенной системой микропроцессного управления и намного более сложной, чем обычные печи для обжига металлокерамики. Для работы с EMPRESS 2 выставляется программа с конечной температурой прокалки 920°С, а для EMPRESS 1-е температурой 1075°С. Устанавливаются параметры: выдержка 20 мин при прессовании под давлением 5 бар. В печи создается вакуум при температуре 500°С.

После горячего прессования форма извлекается из печи, и после охлаждения ее разрезают крупным диском на уровне раздела плунжера и слитков. Большую часть формовочного материала можно сбить с каркаса гласперленом под давлением 4 бар, на этом этапе очистки давление снижают до 2 бар. После дробеструйной обработки каркас очищают в ультразвуковой мойке с жидкостью Invex (2% гидрофтористая кислота), процесс очистки должен длиться не менее 10 мин. Затем каркас промывают и просушивают воздухом.

Для удаления белого слоя, возникшего при реакции с гидрофтористой кислотой, производят окончательную очистку каркаса оксидом алюминия под давлением 1-1,5 бар. Литники отпиливают диском.

Готовая конструкция припасовывается на модели, для чего на гипсовые модели наносится водорастворимая корректурная паста. В местах нежелательного контакта паста переходит на керамическую заготовку и корректируется мелкозернистым алмазным бором. Для соблюдения большей точности корректировки используется микроскоп и специальные линзы.

Полученная керамическая конструкция (вкладка, винир или накладка) после литья и прессовки представляет собой подобие единого монокристалла керамики - лейцита. При этом стираемость этого материала приближается к среднестатистическим величинам естественной стираемости твердых тканей зуба, что позволяет пациенту более длительно и эффективно пользоваться данной конструкцией, чем, например, металлокерамическим протезом.

Высокие эстетические качества данной конструкции достигаются за счет того, что зубные техники используют в своей работе два метода, позволяющие достигнуть прекрасного результата.

МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ

Применяется, как правило, при изготовлении коронок боковых зубов и вкладок, когда на первом плане стоят функциональность и анатомичность.

МЕТОД НАСЛОЕНИЯ

Применяется для достижения совершенных результатов в отношении эстетики и индивидуальности и используется в основном для изготовления виниров. С помощью этого метода становится возможным создание плавного апроксимального цветового перехода от одного зуба к другому.

Сущность этого метода заключается в том, что на готовый каркас традиционным способом наносится порошковая керамика и производится обжиг в печи.

Окончательный цвет придается путем нанесения дентиновых красок или окрашиванием поверхностного слоя перед глазурированием.

После проведения окрашивания и покрытия глазуревой массой проводится глазуровочный обжиг. На этом зуботехнический этап заканчивается, и готовые микропротезы передаются в кабинет врача-стоматолога.

ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

1. Проверка вкладок и виниров

Для удобства работы с вкладками на окклюзионной поверхности с помощью композита светового отверждения можно создать вспомогательный элемент, который потом удаляется. Возможно также применение клейкой ленты и специальных плоских инструментов.

А. Проверка на модели. Последовательность:

• Проверяется посадка и контакты. Подработка контактов проводится на штампах мелкозернистыми алмазными борами.

• Проверяются размеры. Необходимо учитывать, что готовая реставрация должна быть фактически на 0,1 мм тоньше.

• Проверяется краевое прилегание. При необходимости подравнивание краев проводится на штампах мелкозернистым алмазным бором.

• Проверяется качество травления. Без стереомикроскопа трудно определить качество протравленной поверхности, но на вид она должна быть «замороженной», подобно протравленной эмали. Если присутствует блестящее пятно, то это может означать, что поверхность была недостаточно хорошо отпескоструена или протравлена гидрофтористой кислотой.

Правильность окклюзии на данном этапе не определяют.

Б. Проверка в полости рта — примерка.

Примерка проводится после удаления временных вкладок и виниров, которые аккуратно снимаются с помощью острого инструмента. Если на зубе остается какой-либо композит, его удаляют при помощи грубого полировального диска, который удалит только остатки композита, а не зубную структуру.

Перед примеркой зубы очищаются профессиональной пастой или пемзой, смоченной в дезрастворе, подготовленные поверхности обрабатываются Gluma Desensitizer.

Изготовленные реставрационные композиции осторожно одеваются на зубы - вначале без бондинга, просто чтобы оценить их соответствие.

В. Для виниров проводится окончательное определение цветового оттенка. При необходимости проводится примерка винира с нанесением пробной пасты из системы композита либо непосредственно с реальным материалом. Нужно иметь в виду, что при использовании реального материала для избежания полимеризации необходимо делать все очень быстро. Композит должен соответствовать основному оттенку зуба, а не окончательному оттенку винира.

2. Подготовка конструкций

А. Очистка конструкций.

• Промываются водой над раковиной, частично заполненной водой (предосторожность на случай неожиданного выскальзывания во время очистки). Композитный материал, использовавшийся в качестве пробы, очень аккуратно снимается ацетоном при помощи кусочка губки.

• Высушиваются воздухом.

• На внутреннюю поверхность наносится обычный раствор для травления на основе фосфорной кислоты, который действует в основном как обеззараживающий и окисляющий реагент. Проводится промывание и просушивание.

• На протравленную поверхность , которая будет соприкасаться с зубом, наносится силанирующий реагент одноразовой щеточкой. Он испаряется быстро, но все-таки его нужно просушить при помощи воздушного шприца.

• На протравленную поверхность одноразовой щеточкой наносится адгезив и распределяется по поверхности при помощи воздушного шприца. Не отверждать.

• При подготовке виниров заполнить их светоотверждаемым композитным материалом, убедиться, что в нем отсутствуют воздушные пузырьки и отложить в защищенное от света место, не отверждая.

При подготовке вкладок нанесение фиксирующего композита проводится непосредственно перед внесением в полость зуба.

3. Закрепление конструкций

А. Подготовка зубов.

Проводится наложение коффердама. При наложении виниров коффердам невозможно наложить обычным способом, т. к. он не позволяет видеть границу препарирования в пришеечной области. Поэтому платок просто разрезается, и изолируется рабочая зона настолько, насколько это возможно.

Перед фиксацией винира или вкладки с медиальной и дистальной сторон устанавливаются тонкие металлические матрицы для защиты соседних зубов от избытка фиксирующего материала и предотвращения попадания цемента в межзубный промежуток. Лавсановые матрицы не подходят для этого, т. к. при применении силанирующего реагента могут прилипать к виниру и оставлять след на реставрированном зубе.

Подготовленные зубы подвергаются протравливанию и наносится адгезивная система, но не отверждается.

Б. Наложение конструкций.

Для фиксации вкладок чаще всего используются материалы двойного отверждения. Перед внесением они наносятся на вкладку, и вкладка с усилием устанавливается в полость зуба, удерживается шаровидным штопфером и отверждается лампой.

Наложение виниров имеет некоторые особенности. Они одеваются слегка раскачивающим движением, пока не встанут в правильное положение. Начинать лучше с центральных резцов и двигаться в сторону клыков. Не отверждая композит, посадить керамическую конструкцию, слегка надавливая. Кисточкой удалить наплывы.

В. Отверждение.

При наложении нескольких виниров желательно использовать методику точечного отверждения при помощи специального наконечника диаметром 2 мм, фиксируя каждый винир на 10 с. После точечной фиксации убираются излишки материала и проводится проверка краев зондом для уточнения плотности прилегания. Затем проводится окончательное отверждение каждой реставрации в течении 120 с. При этом виниры отверждаются с лицевой и лингвальной стороны, вкладки и накладки — с вестибулярной, лингвальной и окклюзионной сторон.

4. Обработка и полировка керамических реставраций

После отверждения удаляется избыток материала, снимается коффердам. При необходимости десневой край обрабатывается полировочными борами с алмазным напылением. Апроксимальные края обрабатываются пилочками с алмазным покрытием наименьшей зернистости. Режущий край виниров обрабатывается полировочными кругами и борами с алмазным напылением. Затем точно так же обрабатывается лингвальная поверхность виниров. Боры с алмазным напылением всегда используются с водой.

Заключительная полировка лингвальной поверхности осуществляется полировочными борами всухую, чтобы было лучше видно, насколько тщательно удален избыток композитного материала с зуба. Проксимальные поверхности полируются сначала с помощью металлической полировочной полоски, а затем — лавсановой полировочной полоской, но так, чтобы не открыть контакты. Для полирования легкодоступных участков можно воспользоваться дисками, покрытыми окисью алюминия различной зернистости, и силиконовыми полирами. Все фарфоровые поверхности дополнительно полируются резиновыми кругами и чашечками.

Окончательное полирование выполняется полировочной пастой для получения особого блеска. Межпроксимальные поверхности полируются при помощи флосса.

После установки вкладок и виниров проводят местное фторирование зубов фтористым лаком или гелем или глубокое фторирование по Кнаппвосту.

Замечательные свойства IPS Empress 1 и Empress 2: высокая прочность, точное прилегание, отличные косметические свойства обеспечивают гарантированный высокий эстетический результат. Это дает основание рекомендовать технологию прессования для применения в любой стоматологической практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дьяконенко Е.Е. Ортопедическое лечение безметалловой керамикой как альтернативный способ восстановления зубов / Новое в стоматологии, №1,2000.

2. Мусин М.Н., Бахминов А.Е. Применение безметалловой керамики IPS Empress в эстетическом протезировании / Новое в стоматологии, №1,1998.

3. Pocelain and indirect resin veneers / Reality, 1998.

4. John A. Sorensen, DMD. Evaluation clinique du nouveau systeme vit-roceramique Empress 2 avec armature en disilicate de lithium / Signature int., vol 4. Numeral, 1999.

5. M. Вулфорд. Керамические виниры как метод выбора реставрации зубов / Дент Арт, № 2, 2000.

6. E.Hellvig, Joachim Klimek, Thomas Attin. Einfuhrung in die Zahnerhaltung. 1999.