Казань-2002

Физиотерапия  лицевых  болей.

К лицевым болям относятся: неврит лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, глоссалгия,  стомалгия, лицевой синдром при заболевании зубов и др.

Неврит лицевого нерва.

Задачи физиотерапии:

-противовоспалительное действие;

-рассасывающее действие;

-усиление крово - и  лимфообращения;

-улучшение трофики мышц;

-предупредить развитие мышечной контрактуры;

-восстановить нарушенную функцию мимических мышц;

1)	Острый период.

-ЭП  УВЧ.

Аппаратура: УВЧ 66 ,УВЧ 30, «Импульс-2».

Методика: тангенциальная, поперечная, продольная.

Дозирование: слаботепловая доза, воздушный дистанционный зазор 2-3 см. мощность 20-30Вт, курс лечения - до 8-10 процедур, по 8-10 мин.

-УФО.

Аппаратура: ОКН-11, УГН-1, ОН-7, ОН-82.

Методика: облучение зоны болей.

Дозирование: средние эритемные  дозы - 3-4 биодозы, начиная с двух биодоз, увеличивая по одной биодозе через  2-3 дня, 4-5  процедуры.

-ДМВ - терапия.

Аппаратура: «Луч-2», «Луч-3», «Ромашка».

Методика: контактная.

Дозирование: слаботепловая доза, мощность 5-10 Вт, по 8 мин. 7-8 процедур.

-ЛФК.

2-3 раза в день.

2) Подострый период.

-УЗ-терапия или ультрофонофорез с гидрокортизоном.

Аппаратура: УЗТ-5, УЗТ-102, УЗТ-304.С.

Методика: контактная, лабильная, по зоне болей или по протяжению нервного ствола через контактную среду.

Дозирование: интенсивность 0,2 Вт/см2 , длительность процедуры 3-5 мин. на 2-3 поля, 10-12 процедур.

-СВЧ-терапия

Аппаратура: «Луч-2», «Луч-3», «Ромашка».

Методика: Методика: Методика: контактная.

Дозирование: слаботепловая доза, мощность 5-10 Вт, по 5 мин. 5-7 процедур.

-Лазерная терапия (гелий-неоновая)

Аппаратура: АФЛ-2, «Лайер», «Мотылек», «Крэока».

Методика: на место поражения.

Дозирование: плотность мощности потока 100-200 мВт/см2 , 2-4 мин. 5-6 процедур.

-ИК-лучи.

Аппаратура: лампа «Соллюкс», Лампа Минина, СН-4.

Методика: облучения зоны болей.

Дозирование: интенсивность- до ощущения приятного тепла, длительность     10-30 мин. 6-10 процедур.

-Электрофорез галантамина, пчелиного яда, дибазола, прозерина,       витамина  В1 .

Аппаратура: «Поток-1», ГР-2, ГЭ-5-03.

Методика: продольная, поперечная, сегментарная, назальная или на шейные симпатические узлы. Электрод с лекарством накладывают на болевую зону.

Дозирование: плотность тока 0,1 мА/см2 . Сила тока до 5 мА, длительность 20 мин., 10 процедур.

-ЛФК.

2-3 раза в день.

-Массаж затылочной, воротниковой зоны.

Методика: массаж поверхностный, средней силы по 5-10 мин. ежедневно или через день, после тепловых процедур.

3) Хронический период.

-Электродиагностика при отсутствии контрактур.

-Электростимуляция мимических мышц лица.

Аппаратура:  «Амплипульс-3Т», Амплипульс-4», «Стимул-2» .

Методика: режим переменный.

Дозирование: ощущение выраженной вибрации, длительность процедуры 10-15 мин., до 10 воздействий.

-Парафино-озокеритовые аппликации.

Аппаратура: парафинонагреватель.

Методика_ютем’ературасмассыї?СрЃ@мин_0ежедневно_или@черезDденьпроц

ду

ц_

-_Грязевые аппликации.

Методика: на пораженную часть лица, температура массы 38-40°С,              10-15 мин. ежедневно или через день,10-15 процедур.

-Дарсонвализация или ультратонтерапия.

Аппаратура: «Искра-1-2», « Ультратон  ТНЧ-10-1».

Методика: контактная или искровая.

Дозирование: длительность процедуры 3-5 мин. при малой или средней интенсивности, 3-10 процедур.

-Лазерная терапия (инфракрасная)

Аппаратура: АФЛ-2, «Лайер», «Мотылек», «Крэока».

Методика: на место поражения.

Дозирование: плотность мощности потока 50-100 мВт/см2 , 2-4 мин. 5-6 процедур.

-Электрофорез кальция, йода.

Аппаратура: ГР2, ГЭ 5-03.

Методика: продольная, поперечная, сегментарная, назальная или на шейные симпатические узлы. Электрод с лекарством накладывают на болевую зону.

Дозирование: плотность тока 0,1 мА/см2 . Сила тока до 5 мА, длительность 20 мин., 10 процедур.

-Бальнеотерапия (радоновые, сероводородные, морские ванны)

Методика_ютем’ературасводычї?Сна@мин0ЄC_Tх__Фпроцедур_A

-ЛФК

Методика: 2-3 раза в день.

-Массаж затылочной, воротниковой зоны.

Методика: массаж поверхностный, средней силы по 5-10 мин. ежедневно или через день, после тепловых процедур.

- Витоминотерапия на один месяц.

Невралгия тройничного нерва.

Задачи физиотерапии:

-	противовоспалительное действие;

-	спазмалитическое действие;

-	анальгизирующее действие;

-	влияние на ВНС.

1)	Острая фаза.

-ЭП  УВЧ.

Аппаратура: УВЧ 66 ,УВЧ 30, «Импульс-2».

Методика: тангенциальная, поперечная, продольная.

Дозирование: слаботепловая доза, воздушный дистанционный зазор 2-3 см. мощность 20-30Вт, курс лечения - до 5-10 процедур, по 5-6 мин.

-УФО. (СУФ)

Аппаратура: ОКН-11, УГН-1, ОН-7, ОН-82.

Методика: облучение зоны болей.

Дозирование: средние эритемные  дозы - 3-4 биодозы, начиная с двух биодоз, увеличивая по одной биодозе через  2-3 дня, 4-5  процедуры.

-Аэроионотерапия (франклинизация)

Аппаратура: АФ-2, АИР-2, ионизатор Чижевского, АФ-3-1, ГАИ-4, «Элион-131», «Элион-132», «Гиппократ Медицина», «Аэровион»

Методика: электрод на расстоянии 10-20 см. перед открытым ртом, по 5-10 мин. 7-8 процедур ежедневно.

-Дарсонвализация или ультратонтерапия.

Аппаратура: «Искра-1-2», « Ультратон  ТНЧ-10-1».

Методика: контактно-лабильная.

Дозирование: длительность процедуры 5-6 мин. при малой или средней интенсивности, 7-8 процедур.

2)	Подострая фаза.

-Лазерная терапия (гелий-неоновая).

Аппаратура: АФЛ-2, «Лайер», «Мотылек», «Крэока».

Методика: на место поражения.

Дозирование: плотность мощности потока 100-200 мВт/см2 , 2-4 мин. 5-6 процедур.

-УФО. (СУФ)

Аппаратура: ОКН-11, УГН-1, ОН-7, ОН-82.

Методика: облучение зоны болей.

Дозирование: средние эритемные  дозы - 3-4 биодозы, начиная с двух биодоз, увеличивая по одной биодозе через  2-3 дня, 4-5  процедуры.

-ИК-лучи.

Аппаратура: лампа «Соллюкс», Лампа Минина, СН-4.

Методика: облучения зоны болей.

Дозирование: интенсивность- до ощущения приятного тепла, длительность     10-15 мин. 8-10 процедур.

-СВЧ-терапия

Аппаратура: «Луч-2», «Луч-3», «Ромашка».

Методика: контактная.

Дозирование: слаботепловая доза, мощность 5-10 Вт, по 8-10 мин. через день, 5-7 процедур.

-Диадинамотерапия.

Аппаратура: СНИМ-1 «Модель-717», «Топус-1 и 2», Диадинамик» (ПНР).

Методика: продольная, поперечная ДН-1 мин. или ДВ-3-4 мин,                    ДН-1мин., КП-2мин., ДП-2 мин.

Дозированиеї0’лотность_токаїдомАЃсмДх_ощущение_выраженной@вибрацииподэлектродами

ц__5кпроцедур__

-Амплипульстерапия

Аппаратура: «Амплипульс-ЗТ», «Амплипульс-4», «Амплипульс-5».

Методика: поперечная, продольная, род работ III-IV, длительность посылок 2-3 сек., частота 100 (70) Гц, глубина модуляции до 50%

Дозирование: ощущение выраженной вибрации 8-15 мин. ежедневно 8-10 процедур.

-ЧЭНС в область поражения.

-Ультрофонофорез новокаина.

Аппаратура: УЗТ-5, УЗТ-102, УЗТ-304.С.

Методика: контактная, лабильная, по зоне болей или по протяжению нервного ствола через контактную среду.

Дозирование: интенсивность 0,2 Вт/см2 , длительность процедуры 3-5 мин. на 2-3 поля, 10-12 процедур.

-Электрофорез новокаина, димедрола, платифиллина кальция

Аппаратура: «Поток-1», ГР-2, ГЭ-5-03.

Методика: продольная, поперечная, сегментарная, назальная или на шейные симпатические узлы. Электрод с лекарством накладывают на болевую зону.

Дозирование: плотность тока 0,1 мА/см2 . Сила тока до 5 мА. Длительность 20 мин., 10 процедур.

-Гальванический воротник по Щербакову.

Аппаратура: «Поток-1», ГР-2, ГЭ-5-03.

Методика: продольная, поперечная, сегментарная, назальная или на шейные симпатические узлы. Электрод с лекарством накладывают на болевую зону.

Дозирование: плотность тока 0,1 мА/см2 . Сила тока до 2-6 мА. Длительность 15 мин., 10-15 процедур.

-Электросон.

Аппаратура: ЭС-1П, ЭС-2, ЭС-4Т, ЭС-3, «Лэнар».

Методика: электроды накладывают на глазницы и сосцевидные отростки.

Дозирование: частота 10-8- Гц. 30-60  мин. 10-15 процедур.

3)	Хроническая фаза

-ИК-лучи.

Аппаратура: лампа «Соллюкс», Лампа Минина, СН-4.

Методика: облучения зоны болей.

Дозирование: интенсивность- до ощущения приятного тепла, длительность     10-15 мин. 8-10 процедур.

-МП УВЧ

Аппаратура: УВЧ 66 ,УВЧ 30, ЭВТ-0,1.

Методика: тангенциальная, поперечная, продольная.

Дозирование: слаботепловая доза, воздушный дистанционный зазор 0,5-2 см. мощность 30-40Вт, курс лечения - до 8-10 процедур, по 10 мин.

-Лазерная терапия (инфракрасное излучение)

Аппаратура: АФЛ-2, «Лайер», «Мотылек», «Крэока».

Методика: на место поражения.

Дозирование: плотность мощности потока 50-100 мВт/см2 , 2-4 мин. 5-6 процедур.

-УЗ-терапия или ультрофонофорез анальгина.

Аппаратура: УЗТ-5, УЗТ-102, УЗТ-304.С.

Методика: контактная, лабильная, по зоне болей или по протяжению нервного ствола через контактную среду.

Дозирование: интенсивность 0,2 Вт/см2 , длительность процедуры 3-5 мин. на 2-3 поля, 10-12 процедур.

-СНТ, ДДТ.

Аппаратура: СНИМ-1 «Модель-717», «Топус-1 и 2», «Диадинамик» (ПНР).

Методика: продольная, поперечная ДН-1 мин. или ДВ-3-4 мин, ДН-1мин., КП-2мин., ДП-2 мин.

Дозированиеї0’лотность_токаїдомА‚смДх_ощущение_выраженной@вибрацииподэлектродами

ц__5кпроцедур__

-_Грязевые аппликации.

Методика_юна0’оротниковуюJзону температура массыTх?Сб@_L_мин0Aежедневно0или-чер

з_день_Dк@процедур__

-Электросон.

Аппаратура: ЭС-1П, ЭС-2, ЭС-4Т, ЭС-3, «Лэнар».

Методика: электроды накладывают на глазницы и сосцевидные отростки.

Дозирование: частота 10-8- Гц. 30-6- мин. 10-15 процедур.

-Хвойные, сероводородные ванны.

Методика_ютем’ературасводычї?Сна@мин0ЄC_Tх__Фпроцедур_A